## Planilha1 (2)
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE | Dados do Poço /Equipamentos de Bombeamentos | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Poço: Campestre | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 40 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 230,00 metros - H manométrica = 248 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,50 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 4” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
2 | Poço: Paineiras | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 25 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 174,00 metros - H manométrica = 192 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 35 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
3 | Poço: Montes Verdes e Jardim do Sol | Transporte e Mobilização | vb | 3 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 3 |  | 0
| Vazão atual = 20m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 180,00 metros - H manométrica = 195 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 3 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 30 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 2 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
4 | Poço: Villagio Marconi | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 23m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 139,00 metros - H manométrica = 159 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 23 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
5 | Poço: Faita | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 100m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 220,00 metros - H manométrica = 225 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 120 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 4” 1/2 | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 09 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
6 | Poço: Jardim 2000 | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 110 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 186,00 metros - H manométrica = 196 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 175 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de 7” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| de aço tipo "Petrobras" com 12 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
7 | POÇO: Tapinas - Escola | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 8 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 48,00 metros - H manométrica = 65 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 4 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 1 1/2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
8 | POÇO: Antigo Matadouo | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 110 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 82,00 metros - H manométrica = 90 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 40 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 6” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
9 | POÇO: Tapinas - Ticão | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 78,00 metros - H manométrica = 90 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 6 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
10 | POÇO: Chácara Oliveira | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 30 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 96,00 metros - H manométrica = 168 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 20 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
11 | POÇO: Monjolinho | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 15 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 45,00 metros - H manométrica = 60 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 5CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
12 | POÇO: Quadro | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 6 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 80,00 metros - H manométrica = 100 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 3 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
13 | POÇO: Butarelo | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 35 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 120,00 metros - H manométrica = 140 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 30CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
14 | POÇO: Antigo Almoxarifado - Prefeitura | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20m³/hora - Profundidade da bomba instalada =96,00 metros - H manométrica = 100 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,12,5 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
15 | POÇO: Pedro Mazzo | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 35m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 15,00 metros - H manométrica = 35 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 5 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
16 | POÇO: Primavera 02 - reservatórios | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20m³/hora - Profundidade da bomba instalada =104,00 metros - H manométrica = 120 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,17 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
17 | POÇO: Primavera Principal | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 150 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 222,00 metros - H manométrica = 240mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 120 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 6” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
18 | POÇO: Recalque Central - ( POÇO dentro da Edificação, Impedimento para guindaste) | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 145,00 metros - H manométrica = 145 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 12CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 3 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
19 | POÇO: Av das Pedras | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 24 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 162,00 metros - H manométrica = 105 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 19CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
20 | POÇO: Jardim Santa Clara | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 8 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 210,00 metros - H manométrica = 220 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,12 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
21 | POÇO: Laranjeira | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 180,00 metros - H manométrica = 200m mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 19CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 2” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
22 | POÇO: Nova Itápolis | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 100 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 168,00 metros - H manométrica = 175mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,90 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 6” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
23 | POÇO: Novo Oriente | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 30 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 160,00 metros - H manométrica = 205 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 30 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
24 | POÇO: Garieri Renesto | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 20m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 330,00 metros - H manométrica = 375 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,32,5 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
25 | POÇO: São Lourenço | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 13m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 150,00 metros - H manométrica = 160 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 13 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
26 | POÇO: Nova América - Poço Novo | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 19 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 216,00 metros - H manométrica = 257,40 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 15 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
27 | POÇO: Tapinas Central | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 35 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 114,00 metros - H manométrica = 124 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa, 25 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
28 | POÇO: Terras de São lourenço | Transporte e Mobilização | vb | 2 |  | 0
|  | Retirada de Equipamento |  | 2 |  | 0
| Vazão atual = 55 m³/hora - Profundidade da bomba instalada = 252,00 metros - H manométrica = 275 mca. | Instalação de Equipamento | vb | 2 |  | 0
| Conjunto moto-bomba submersa,32,5 CV, 220/380 Volts, 60 Hz, com tubos edutores de aço galvanizado de 3” | Teste de Vazão | vb | 1 |  | 0
| com 6 metros de comprimento em cada lance de edutor retirado/instalado. | TOTAL DO ITEM: |  |  |  | 0 | 0
| Valor Total (R$) |  |  |  |  | 0 | 0